素材1-2：工控系统安全脆弱点分析表

| 序号 | 安全缺陷 | 等保合规性 | 风险分析 | 改进建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工控设备使用默认口令 |  |  |  |
| 2 | 工控系统与企业办公网络直接连接 |  |  |  |
| 3 | Modbus协议无认证/加密机制 |  |  |  |
| 4 | 工控设备长期不更新补丁 |  |  |  |
| 5 | 远程维护端口直接暴露在公网 |  |  |  |
| 6 | 缺乏日志审计功能 |  |  |  |