素材1-4：PLC基础知识快速参考卡

| 知识点 | 内容 |
| --- | --- |
| PLC全称 | 可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller） |
| 主要功能 | 逻辑控制、顺序控制、定时控制、计数控制、运动控制、PID调节 |
| 工作方式 | 循环扫描（输入采样 → 程序执行 → 输出刷新） |
| 扫描周期 | 通常10-100ms |
| 五大组成部分 | CPU、存储器、I/O模块、通信接口、电源 |
| 常见品牌 | 西门子（S7系列）、罗克韦尔（AB）、施耐德、三菱、欧姆龙 |
| 常见攻击 | 震网病毒（Stuxnet）针对西门子S7-300/400 |
| 主要安全风险 | 固件篡改、程序注入、参数修改、协议欺骗 |