素材1-5：工控系统 vs IT系统快速对比卡

| 维度 | 传统IT系统 | 工控系统 |
| --- | --- | --- |
| 首要目标 | 机密性→完整性→可用性 | 可用性→完整性→机密性 |
| 实时性要求 | 秒级~分钟级 | 毫秒级（10-100ms） |
| 系统生命周期 | 3-5年 | 15-20年 |
| 补丁更新 | 频繁 | 极少（需停产） |
| 通信协议 | TCP/IP、HTTP | Modbus、PROFINET、S7 |
| 典型设备 | 服务器、PC、网络设备 | PLC、RTU、传感器、执行器 |
| 物理隔离 | 通常连接互联网 | 传统上物理隔离 |